ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

| 17.02.2022 |  | № | 141 |
| --- | --- | --- | --- |

О назначении ответственного

за безопасную эксплуатацию

гидротехнических сооружений,

находящихся в собственности

администрации

Гайнского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», руководствуясь Уставом МО «Гайнский муниципальный округ» Пермского края, в целях предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности администрации Гайнского муниципального округа Пермского края,

администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Назначить ответственным за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности администрации Гайнского муниципального округа директора МКУ «Отдел ЖКХ» Маскалева А.С.

- Утвердить прилагаемый список гидротехнических сооружений, находящихся в собственности администрации Гайнского муниципального округа.

- Утвердить прилагаемую должностную инструкцию ответственного за эксплуатацию гидротехнических сооружений.

- Утвердить прилагаемую программу натурных наблюдений на ГТС.

- Утвердить прилагаемую инструкцию по ведению мониторинга состояния ГТС.

- Утвердить прилагаемую форму журнала наблюдений уровней воды на ГТС.

- Утвердить прилагаемую форму журнала визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием ГТС.

- Утвердить прилагаемую форму журнала учета ремонтов и работ на ГТС.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше время», а также на официальном сайте газеты «Наше время» (www/gainynv-news.ru), разместить на официальном сайте Гайнского муниципального округа (www.gainy.ru).

- Контроль за исполнением постановления возложить на помощника главы по общественной безопасности администрации Гайнского муниципального округа.

И.о.главы муниципального округа –

главы администрации

Гайнского муниципального округа                                                  Л.М. Цырдя

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

Список

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности администрации Гайнского муниципального округа

| № п\п | Наименование ГТС | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидротехническое сооружение пруда на р. Булач в д. Чажегово Гайнского муниципального округа Пермского края. (Чажеговская деревянная плотина) | Пермский край, Гайнский район, д.Чажегово |
| 2 | Земляная плотина протяженностью 68.8п.м. | Пермский край, Гайнский район, д.Данилово |
| 3 | Береговое укрепление, общая площадь 2211,3 кв. м | Пермский край, Гайнский район, п.Гайны |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

Должностная инструкция ответственного по техническому и технологическому надзору и безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, расположенных на территории Гайнского муниципального округа

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, обязанности, ответственность, условия работы, взаимоотношения ответственного по техническому и технологическому надзору и безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений расположенных на территории Гайнского муниципального округа (далее – Ответственный), критерии оценки его деловых качеств и результатов работы при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте.

  - Ответственный подчиняется непосредственно главе муниципального округа – главе администрации Гайнского муниципального округа.

  - Ответственный должен знать:

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нормативные документы по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений, проведению подводно-технических работ;

технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила технической эксплуатации гидротехнических сооружений и оборудования;

системы ремонта и технологию ремонтных работ;

порядок составления смет, заявок на оборудование, материалы, запасные части;

правила охраны водных ресурсов;

отечественный и зарубежный опыт в области эксплуатации гидротехнических сооружений и подводно-технических работ;

основы экономики, организации производства, труда и управления;

основы трудового законодательства;

правила по охране окружающей среды;

правила по охране труда и пожарной безопасности.

  - Требования к квалификации:

Ответственный по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Организует эксплуатацию и ремонт оборудования гидротехнических сооружений.

Осуществляет контроль за гидротехническими сооружениями, своевременно выявляет неисправности, аварийные ситуации и разрабатывает мероприятия по их устранению.

Составляет ведомости дефектов на вывод оборудования в ремонт, участвует в приемке оборудования из ремонта.

Разрабатывает мероприятия по совершенствованию работ по эксплуатации гидротехнических сооружений, по использованию резервов производства, повышению производительности труда, снижению трудоемкости производственных процессов.

Осщуетсвляет по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения взаимодействие с МКУ «УГЗ ГМО», а также помощником главы по общественной безопасности администрации Гайнского муниципального округа;

Незамедлительно информирует об угрозе аварии гидротехнического сооружения единую дежурную диспетчерскую службу МКУ «УГЗ ГМО», другие заинтересованные органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта - населения и организации в зоне возможного затопления;

Содейтсвует федеральному органу исполнительной власти по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений в реализации его функций;

Информирует население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;

Разрабатывает нормативно-техническую документацию по эксплуатации гидротехнических сооружений и их ремонту.

Обеспечивает соблюдение норм и правил безопасности при эксплуатации и ремонте гидротехнических сооружений.

Обеспечивает своевременное проведение инструктажей и проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации гидротехнических сооружений, правил по охране труда.

Принимает участие в разработке заявок на материалы, приборы, оборудование, защитные средства.

Проводит работу по аттестации и рационализации рабочих мест.

Составляет отчеты о выполненных работах.

- ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО

Ответственный имеет право:

давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности;

контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками;

запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников;

взаимодействовать с МКУ «УГЗ ГМО» и администрации Гайнского муниципального округа по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности;

знакомиться с проектами решений администрации Гайнского муниципального округа, касающимися деятельности;

предлагать на рассмотрение главы муниципального округа – главы Администрации Гайнского муниципального округа предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями;

докладывать главе муниципального округа – главе Администрации Гайнского муниципального округа обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО

Ответственный несет ответственность за:

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

Невыполнение приказов, распоряжений и поручений администрации Гайнского муниципального округа.

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

За выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.

Ознакомлен:

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

Программа натурных наблюдений на ГТС

Для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС должно быть организовано своевременное, квалифицированное и в надлежащем объеме ведение натурных наблюдений (мониторинг) за фактическим состоянием пруда, позволяющее выявить дефекты в конструкциях и элементах, влияющие на их безопасную эксплуатацию, установить причины их возникновения и выполнить мероприятия для их ликвидации.

Должны проводиться наблюдения:

- за осадками и смещениями сооружений и их оснований;

- за деформациями, трещинами в сооружениях;

- за состоянием деформационных и строительных швов;

- за состоянием креплений откосов грунтовых сооружений;

- за состоянием напорных трубопроводов (при наличии насосной станции);

- за режимом уровней бьефов ГТС, фильтрационным режимом в основании и теле сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и противофильтрационных устройств (при наличии дренажей);

- за воздействием потока на сооружения, в частности, размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов, за кавитационным разрушением водосливных граней, просадкой, оползневыми явлениями, заилением и зарастанием пруда, переработкой берегов пруда;

- за воздействием льда на сооружения и их обледенением.

При необходимости, в соответствии с проектом, организуются специальные наблюдения за вибрацией сооружений, прочностью и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках сооружений и другие наблюдения и исследования.

Данные визуальных и инструментальных наблюдений заносятся в журналы наблюдений. Обязательным условием выполнения визуальных и инструментальных наблюдений в режиме мониторинга является наличие Правил эксплуатации ГТС.

Проектные и экспертные организации могут привлекаться для периодического контроля за правильностью ведения наблюдений осмотром на месте, проверкой правильности заполнения журналов и нанесения выявленных нарушений на чертежи, отслеживанием соблюдения периодичности натурных наблюдений. Все недостатки в работе персонала должны обсуждаться и устраняться.

Состав наблюдений за показателями состояния гидротехнического
сооружения и периодичность их проведения

| п/п | Тип наблюдений | Наименование контрольноизмерительной аппаратуры | Количе ство КИА | Периодичность наблюдений | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструментальные наблюдения за: |
|  | - уровнями воды | мерная рейка | 2 | ежесуточно | 2 см |
|  | - температурой воздуха | термометр наружный | 1 | ежесуточно | 0.5°С |
|  | Наблюдение за осадками плотины | нивелир | 1 | один раз в 3-5 лет | ±2 мм |
|  | Итого |  | 4 |  |  |

Натурные наблюдения за состоянием ГТС должны быть организованы с начала их возведения, и продолжаться в течение всего периода эксплуатации.

Состав контролируемых натурными наблюдениями показателей состояния ГТС определяется при проектировании в зависимости от класса сооружений, вида конструкции, особенностей основания, перечня имеющейся контрольноизмерительной аппаратуры.

Первичная обработка материалов натурных наблюдений производится эксплуатационным персоналом (далее – обходчик) и контролируется Инспекторскими проверками или Проектными организациями на договорной основе.

Обобщенные материалы рекомендуется оформлять в форме таблиц, графиков, эпюр, позволяющих наглядно оценить динамику процесса (фильтрационного режима, осадки, деформации сооружений и пр.). На основе натурных наблюдений и первичной обработки этих материалов с анализом их соответствия проектным данным и предельно-допустимым показателям служба эксплуатации ежегодно составляет отчет с заключением о состоянии сооружений.

Организация натурных наблюдений за гидротехническими
сооружениями из грунтовых материалов

При эксплуатации грунтовых плотин, основными задачами службы эксплуатации являются содержание их в полной исправности, обеспечение бесперебойной работы всех их элементов (земляного тела сооружения, откосных креплений, дренажей и пр.) путем правильного обслуживания, предупреждения возможных нарушений работоспособности сооружений, а во всех возникающих таких случаях - своевременное принятие мер к устранению происходящих нарушений и к полному восстановлению работоспособности сооружений и механизмов. Для этого необходимы:

-систематический контроль за работой сооружений;

-периодические технические осмотры сооружений;

-своевременное выполнение предупредительных и текущих ремонтов.

Систематический контроль за работой земляного тела сооружения, откосных креплений осуществляется обходчиком. Осмотр производится ежедневно в дневное время суток в течение всего года.

Смотру обходчика подлежат:

- гребень плотины, его дорожное полотно и сигнальные столбики;

- мокрый откос плотины, крепление бетонными плитами и каменными материалами (при наличии таких креплений);

- сухой откос плотины.

Линейный обходчик обязан:

-устранять немедленно незначительные повреждения, ликвидация которых по силам одному человеку;

-немедленно сообщить руководству о всех замеченных повреждениях, устранить которые линейный обходчик не в состоянии.

При обходах и технических осмотрах особое внимание обращается на:

-общее состояние поверхности крепления и появление в нем трещин, деформаций или иных нарушений прочности конструкции;

-состояние фильтровой подготовки и наличие выносов грунтов основания крепления;

-просадки и выпучивания откосов и гребня плотины;

- появление нор землеройных животных в теле плотины;

- исправное действие дренажных устройств на сухом откосе плотины (при их наличии);

- состояние растительности на откосах плотины.

При появлении выходов фильтрационных вод необходимо отмечать: чистая или мутная вода выходит на поверхность. Появление мутной воды указывает на вынос грунта из тела основания плотины и требует принятия самых срочных мер по ликвидации фильтрации.

После штормов, а также при снижении горизонта воды в водохранилище должны производиться внеочередные технические осмотры подводной части укреплений.

Результаты каждого технического осмотра фиксируются актом, определяющим сооружения на дату осмотра, с приложением дефектной ведомости, фото и видео материалов, определяющих состав, очередность и порядок ликвидации обнаруженных при техническом осмотре дефектов сооружения.

Наблюдения за колебаниями горизонта воды в водохранилище ведутся по водомерной рейке.

При достижении критических горизонтов воды в водохранилище и водного режима, обходчик (или дежурный) немедленно, любыми средствами ставит об этом в известность руководство, которое обязано немедленно объявить аварийное положение всех аварийных служб.

В целях своевременного принятия мер по предупреждению опасных деформаций плотины и правильной ее эксплуатации, служба эксплуатации обязана иметь прямую связь с Гидрометеослужбой и своевременно получать от них краткосрочные прогнозы погоды.

При необходимости, в соответствии с проектом, организуются специальные наблюдения за вибрацией сооружений, прочностью и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках сооружений и другие наблюдения и исследования.

Данные визуальных и инструментальных наблюдений заносятся в журналы наблюдений.

Обязательным условием выполнения визуальных и инструментальных наблюдений в режиме мониторинга является наличие Правил эксплуатации ГТС.

Обходчик должен периодически контролировать правильность ведения наблюдений осмотром на месте, проверять правильность заполнения журналов и нанесения выявленных нарушений на чертежи, следить за соблюдением периодичности натурных наблюдений, все недостатки в работе персонала должны обсуждаться и устраняться.

Применяемые методики инструментального контроля параметров
ГТС, их измерения и описание

Наиболее важной частью контролирования параметров гидротехнических сооружений являются инструментальные наблюдения, т.к. часть дефектов, выявляемых в процессе визуальных наблюдений, носят скрытый характер.

Персонал, работающий с приборами и инструментами, должен грамотно ими пользоваться, знать их устройство и принцип действия, понимать меру своей ответственности за порученное дело.

Правильная организация инструментальных наблюдений даёт возможность определить величину и динамику, выявить интенсивность нарастания или затухания деформаций сооружения, нарушений его фильтрационного режима, установить причины этих нарушений, степень их опасности и принять меры по их ликвидации.

Первичная обработка материалов натурных наблюдений производится обходчиком. Обобщенные материалы в форме таблиц и графиков, позволяющих наглядно оценить динамику процесса (фильтрационного режима, осадки, деформации сооружений и пр.) предоставляются руководству. На основе натурных наблюдений и первичной обработки этих материалов с анализом их соответствия проектным данным и предельно-допустимым показателям служба эксплуатации ежегодно составляет отчет с заключением о состоянии сооружений.

Состав контролируемых натурными наблюдениями показателей состояния ГТС был определён при проектировании и установлен в соответствии с классом сооружений, видом конструкции, особенностями основания, перечнем имеющейся контрольно-измерительной аппаратуры.

Организация и осуществление обработки и анализа результатов
наблюдений и измерений

Обработка и анализ результатов наблюдений выполняются с целью получения систематизированных материалов для оценки состояния гидротехнических сооружений.

Обработка и анализ данных инструментальных наблюдений выполняются в три этапа.

На первом этапе данные измерений представляются в виде графиков изменения во времени показателей состояния сооружения и действующих нагрузок (просадка гребня, состояние откосов, уровни воды и т.п.). По графикам устанавливаются закономерности и аномальности измерений показателей, оценивается интенсивность изменения значений показателей во времени.

На втором этапе строятся зависимости показателей основных нагрузок и зависимостей между отдельными показателями. Измеренные и прогнозируемые значения показателей сравниваются с их предельно допустимыми значениями, что и позволяет дать предварительную оценку состояния сооружения.

На третьем этапе решаются следующие задачи:

- устанавливается влияние каждой нагрузки в отдельности на контролируемые показатели;

- рассматриваются зависимости между показателями;

- уточняется фактическая схема статической работы конструкций и ее соответствие принятой в проекте;

- выясняются причины расхождений между измеренными и расчетными значениями показателей.

Устойчивость откосов сооружений из грунтовых материалов оценивается по скорости затухания деформаций и отсутствию трещин. Устойчивость основания характеризуется вертикальными и горизонтальными деформациями основания и примыкающих к нему массивов пород.

Данные наблюдений заносятся в журналы наблюдений.

Ответственный периодически контролирует (для контроля рекомендуется привлекать проектные организации) правильность ведения наблюдений осмотром на месте, проверкой правильности заполнения журналов и нанесения выявленных нарушений на чертежи, следит за соблюдением периодичности натурных наблюдений. Все недостатки в работе персонала должны обсуждаться и устраняться.

Обработка материалов натурных наблюдений и измерений производится обходчиком под контролем руководства.

Обобщенные материалы рассматривает руководство в форме таблиц, графиков, позволяющих наглядно оценить динамику процесса (фильтрационного режима, осадки, деформации сооружений и пр.). На основе натурных наблюдений и первичной обработки этих материалов с анализом их соответствия проектным данным и предельно-допустимым показателям служба эксплуатации ежегодно составляет отчет с заключением о состоянии сооружений

Правильная организация инструментальных наблюдений даёт возможность определить величину и динамику, выявить интенсивность нарастания или затухания деформаций сооружения, нарушений его фильтрационного режима, установить причины этих нарушений, степень их опасности и принять меры по их ликвидации.

Для выполнения особо сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, а также для разработки мероприятий по повышению безопасности и надежности этих сооружений привлекаются проектные, специализированные научно-исследовательские и наладочные организации

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

Инструкция по ведению мониторинга состояния ГТС

Для установления технического состояния и своевременного принятия мер по предотвращению повреждений, на гидротехнических сооружениях должен быть организован постоянный эксплуатационный уход, составлен график осмотров и периодические (сезонные) профилактические обследования. Кроме того могут проводиться контрольно-инспекторские и внеочередные (выборочные) проверки.

Ежедневные осмотры и наблюдения за сооружениями осуществляются персоналом службы эксплуатации и заключаются в постоянном наблюдении за:	- выполнением установленного эксплуатационного режима,

- техническим состоянием сооружений, их частей и элементов, доступных наружному осмотру.

Все гидротехнические сооружения должны регулярно (согласно графику) подвергаться периодическим техническим осмотрам для оценки состояния сооружений, уточнения сроков и объемов работ по ремонту, разработки предложений по улучшению их технической эксплуатации, а также качества всех видов ремонтов.

В график осмотров должны быть включены плановые технические осмотры сооружений, которые могут быть общими и выборочными.

Общие осмотры следует проводить два раза в год - весной и осенью.

Общий весенний осмотр сооружений проводится для оценки их состояния и готовности к пропуску паводка после таяния снега или весенних дождей. При весеннем осмотре уточняются сроки и объемы работ по текущему ремонту перед пропуском паводка, а также определяются объемы работ по текущему ремонту сооружений на предстоящий летний период и по капитальному ремонту на текущий и следующий годы.

Общий осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки гидротехнических сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по ремонту.

При выборочном осмотре обследуются отдельные гидротехнические сооружения или отдельные их элементы. Периодичность выборочных осмотров определяется местными условиями эксплуатации.

Кроме плановых осмотров должны проводиться внеочередные осмотры гидротехнических сооружений после чрезвычайных стихийных явлений или аварий.

Плановые (весенние и осенние) технические осмотры ГТС должны проводиться постоянно действующей комиссией. Состав комиссии назначается администрацией Гайнского муниципального округа.

Весенний осмотр сооружений проводится для оценки их состояния и готовности к пропуску паводка. При весеннем осмотре уточняются сроки и объемы работ по текущему ремонту для подготовки сооружений к пропуску половодья, а также выявляются дефекты и определяются объемы работ по текущему ремонту сооружений на предстоящий летний период и по капитальному ремонту на текущий и следующий годы. По результатам весеннего осмотра составляется план мероприятий по подготовке к пропуску максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков, который утверждается ежегодно в период предшествующий половодью руководителем службы эксплуатации.

После прохождения паводка ГТС также должны быть осмотрены, повреждения зафиксированы и устранены.

Осенний технический осмотр сооружений проводится ежегодно за 1,5 месяца до наступления морозов (в первой декаде октября). К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему и капитальному ремонтам, обеспечивающие нормальную эксплуатацию гидротехнических сооружений в зимний период.

При выборочном осмотре обследуются отдельные гидротехнические сооружения или отдельные их элементы. Периодичность выборочных осмотров определяется местными условиями эксплуатации.

Кроме плановых (осенне-весенних) осмотров, должны проводиться внеочередные осмотры гидротехнических сооружений после чрезвычайных стихийных явлений или аварий.

По результатам общих технических осмотров ГТС (весенних и осенних), систематических наблюдений и частных осмотров, а также по заявкам персонала, эксплуатирующего отдельные сооружения и их механическое оборудование, составляется график (с указанием объемов и сроков) текущего ремонта. Текущий ремонт производится регулярно в течение всего года силами службы эксплуатации. При текущем ремонте ГТС восстанавливается работоспособность элементов ГТС путем устранения мелких повреждений.

Работа по контролю и ревизиям проводится работником службы эксплуатации, а при необходимости - специалистами проектной организации. Обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты, повреждения или отклонения в работе механического оборудования, которые не могли быть устранены силами персонала при текущем ремонте, подлежат включению в план капитального ремонта. Однако, дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации, устраняются незамедлительно.

Для проведения ремонтных работ на гидротехнических сооружениях необходимо разработать проект или проводить работы в соответствии с технологией, разработанной проектной организацией.

Обследования сооружений производятся специальными комиссиями, назначаемыми руководством службы эксплуатации с привлечением, при необходимости, представителей проектных и научно-исследовательских организаций.

При периодических профилактических обследованиях определяется техническое состояние надводных и подводных частей сооружений, наличие дефектов и неисправностей, объем необходимых ремонтных работ и других мероприятий, обеспечивающих нормальную работу сооружений и их долговечность, производится анализ изменений, произошедших после предыдущих осмотров. Периодические осмотры сооружений проводятся 2 раза в год (перед паводком в зимний период и после паводка с наступлением летней межени).

По результатам обследований составляются акты обследований, в которых отражается состояние ГТС, даётся оценка организации контроля за сооружениями, ведению технической документации, готовности объекта к ликвидации опасных повреждений (оценки - «удовлетворительно»). Выдаются рекомендации по эксплуатации гидротехнических сооружений.

Для выполнения особо сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, а также для разработки мероприятий по повышению безопасности и надежности этих сооружений должны привлекаться проектные, специализированные научно-исследовательские и наладочные организации.

Контрольно-инспекторские проверки проводятся комиссиями с целью тщательной и всесторонней инструментальной проверки технического

состояния сооружений, их конструктивных элементов и материалов; установления причин, вызвавших нарушения; проверки качества выполненных ремонтных работ в течение года; определения объемов капитального ремонта с составлением титульного списка работ на следующий год; проверки обеспеченности объекта необходимым инвентарем, инструментами и запасами ремонтно-строительных материалов; проверки готовности эксплуатационного персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В целях проверки выполнения юридическими лицами обязательных требований органом государственного надзора (Западно-Уральским управлением Ростехнадзора) в пределах своей компетенции проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Графики проведения периодических осмотров и контрольных обследований утверждаются руководителем службы эксплуатации. Количество осмотров и обследований в год устанавливается в зависимости от конструкции сооружений и условий их эксплуатации, но не менее одного контрольного обследования перед пропуском паводка и трех периодических осмотров в остальное время года. Осмотры производятся так же при приемке сооружения после окончания текущего или капитального ремонта. Гидромеханическое и грузоподъемное оборудование и трубопроводы насосных станций, средства связи и автоматики подлежат осмотру ежеквартально и при обнаружении неисправностей в их работе.

Организация и проведение предпаводковых
и послепаводковых обследований ГТС

Обследования, связанные с аварийными повреждениями, нанесенными паводком, ледоходом, волнением, угрожающими устойчивости сооружения, производятся специальными комиссиями с участием ответственных работников службы эксплуатации. В случае необходимости в состав комиссии привлекаются представители проектных и научно-исследовательских организаций. Комиссия устанавливает эксплуатационные ограничения и возможность дальнейшей эксплуатации сооружений, причины разрушений, перечень первоочередных ремонтных работ, которые необходимо произвести немедленно, а так же работ, которые должны быть включены в план годовых ремонтных работ, с указанием объёма и срока их выполнения. Результаты внеочередных обследований оформляются актом комиссии.

Все дефекты, неисправности и повреждения, обнаруженные во время осмотров и обследований, заносятся в журналы с указанием даты работы комиссии, должностей и фамилии лиц, участвовавших в работе, применяемых способов контроля над состоянием сооружения, характера, размеров и степени повреждений, необходимых мер по их устранению и т.д.

Акты комиссии о проведенной работе с описанием и графическим изображением дефектов и деформации, фотоснимков и видеоматериалов, вплоть до водолазных обследований сооружения, поступают на рассмотрение

руководителю службы эксплуатации, который принимает решение по обеспечению нормальной работы сооружений.

По результатам обследований составляются акты обследований, в которых отражается состояние ГТС, даётся оценка организации контроля за сооружениями, ведению технической документации, готовности объекта к ликвидации опасных повреждений (оценки - «удовлетворительно»). Выдаются рекомендации по эксплуатации гидротехнических сооружений.

Для выполнения особо сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, а также для разработки мероприятий по повышению безопасности и надежности этих сооружений должны привлекаться проектные, специализированные научно-исследовательские и наладочные организации.

На основании актов обследований и результатов произведенного ремонта ежегодно, по состоянию на 1 января, вносятся записи о произошедших изменениях в Технический паспорт ГТС, который составляется по типовой форме. В период эксплуатации в паспорт заносятся сведения о капитальных ремонтах и реконструкциях гидротехнических сооружений и их механического оборудования, о повреждениях, авариях и отказах в работе гидротехнических сооружений и их механического оборудования, о результатах обследования гидротехнических сооружений и НИР по повышению их надежности и безопасности, а также об экстраординарных условиях, возникающих при эксплуатации сооружений (землетрясение, пропуск высоких половодий, форсировка уровней воды, нарушение схемы пропуска половодий и паводков, чрезмерные осадки и т.п.).

Для принятия мер по дальнейшему совершенствованию конструктивных элементов ГТС служба эксплуатации может консультироваться с соответствующими проектными организациями о неудовлетворительной работе сооружения и причинах, вскрытых в результате проведения обследования.

Имеющиеся данные наблюдений за прошедшие годы эксплуатации и результаты первичной обработки наблюдений рекомендуется заносить в базу данных автоматизированной системы диагностической системы. Анализ и диагностика данных наблюдений с использованием программ, специально разработанных для мониторинга состояния ГТС, позволяет выполнить оценку уровня безопасности в соответствии с требованиями современных норм и ГОСТов (СП 58.13330.2019, ГОСТ Р22.1.11.2002).

График проверки ГТС

| №№ п. п. | Виды осмотров ГТС | Сроки проведения осмотров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр гидротехнических сооружений до прохождения весеннего половодья с составлением актов подготовки ГТС к прохождению паводка. | В соответствии с распоряжением администрации Гайнского муниципального округа |
| 2 | Осмотр гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и ведение мониторинга за уровнем паводковых вод в водохранилище. | Март - апрель |
| 3 | Осмотр гидротехнических сооружений после прохождения весеннего половодья с составлением акта технического состояния ГТС. | Май-июнь |
| 4 | Осмотр гидротехнических сооружений в летний период с мониторингом уровней воды в водохранилище | Летний период |
| 5 | Внеочередной осмотр в случае стихийных бедствий или аварий с составлением акта технического состояния ГТС и дефектных ведомостей. | После стихийных бедствий и аварий |
| 6 | Осмотр гидротехнических сооружений в период подготовки их на осенне-зимний период с составлением акта. | Сентябрь - октябрь |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

ЖУРНАЛ

наблюдений уровней воды на ГТС

(наименование ГТС)

| Дата и время наблюдения | № поста | № рейки | Отсчеты по рейке | Подпись наблюдателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимум | максимум | средний |  |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

ЖУРНАЛ

визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием ГТС

(наименование ГТС)

| Дата наблюдений, состояние погоды (температура, снег, дождь и др) | Участок наблюдений | Результаты наблюдений, фамилия и подпись наблюдателя | Меры по устранению недостатков и дефектов | Срок исполнения (должность и фамилия ответственного лица) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Гайнского муниципального округа

№ 141 от 17.02.2022г.

ЖУРНАЛ

учета ремонтов и работ на ГТС

(наименование ГТС)

| Дата выполнения работ | Наименование работ | Сроки проведения работ | Причины для выполнения работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |